绝缘子零值测试仪产品特性及技术参数

绝缘子零值测试仪用于35～500KV电力线路（串接）,绝缘电阻分布（在停电状况检测绝缘电阻）。

绝缘子零值测试仪特性：

1、准确：可定量检测盘型悬式绝缘子的绝缘电阻值，对低值和零值绝缘子可现场自动报警，便于检修部门准确发现电网中的不合格绝缘子，及时做出清洗或更换处理，以保证电网的安全可靠、持续稳定运行。

2、检测结果直观：可以将检测结果量化，所以能有效的叛断出已经漏电，但尚未*击穿的临界损坏绝缘子，便于检修部门及时做出处理，预防事故发生。

3、检测过程自动化：操作者只需将仪器放置在被测绝缘子上，让仪器的探头与被测绝缘子两端的钢帽可靠接触，测量结果就可自动显示在仪器的液晶显示屏上。当仪器离开被测绝缘子时，测量结果会保持在液晶屏上，便于操作人员读数。

4、测量精度高：该仪器由电池供电，整个测量显示过程全都由精密电子元器件完成，保证了测量的精度。

5、绝缘子零值测试仪操作简单、携带方便：绝缘子零值测试仪具有体积小、重量轻、操作简单等特点，可以每年在停电清洗污秽绝缘子后再用该仪器测试一次，发现清洗后仍有低值绝缘子可立即更换。绝缘子零值测试仪:绝缘子零值测量仪,绝缘子零值检测仪

绝缘子零值测试仪主要技术参数：

测量范围：1~30kV

精度：1级

极间耐压：40kV

极间电容：2Pf

输出形式：液晶数字显示

电源：DC9V6F22×1节（200）小时

体积：100*34（mm）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！