PL-ZGF直流高压发生器产品技术参数

PL-ZGF直流高压发生器产品参数：

1、电源：AC220V±10%，50Hz±1%
2、额定输出电压：60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
3、额定输出电流：2mA、3mA、5mA、8mA、10mA
4、输出电压指示精度：<1级
5、输出电流指示精度：<1级
6、纹波系数：≤0.5
7、0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

PL-ZGF直流高压发生器型号规格：

| 型号规格 （kV/mA） | 60/ 2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（kV） | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 输出电流（mA） | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 输出功率（W） | 120 | 300 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
| 倍压筒高约（m） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.25 | 1.25 |

产品特征：

1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好；
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观；
3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态；
4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器；
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！