- YB高压绝缘油耐压试验杯产品技术指标

- 一、绝缘油耐压试验杯概述：

- 绝缘油耐压试验杯是做绝缘油耐压试验试验陶瓷容器，杯体壁对应两端有供加交流0-80KV高电压用的铜电极，具有紧密度高耐高压不宜被击穿的特点。

- 二、主要技术参数：

- 1. 工作电源：AC 220V  50Hz

- 2. 测量范围：AC 0-80KV

- 3. 环境温度：0℃-35℃

- 4. 相对湿度：≤75%

- 5. 油杯容量：500mL

- 6. 规格：高100㎜    内Ø75㎜   外Ø92

- 注意事项

- 油杯两端轴杆穿过杯壁的孔中有防漏油橡皮圈，是防止绝缘油延轴杆向外渗油，所以绝缘油杯不能放在烤箱里高温烘烤。

- 一、试油杯概述：

- YB高压绝缘油耐压试验杯是做绝缘油耐压试验试验陶瓷容器，杯体壁对应两端有供加交流0-80KV高电压用的铜电极，具有紧密度高耐高压不宜被击穿的特点。

- 二、主要技术参数：

- 1. 工作电源：AC 220V  50Hz

- 2. 测量范围：AC 0-80KV

- 3. 环境温度：0℃-35℃

- 4. 相对湿度：≤75%

- 5. 油杯容量：500mL

- 6. 规格：高100㎜    内Ø75㎜   外Ø92

- 注意事项

- 油杯两端轴杆穿过杯壁的孔中有防漏油橡皮圈，是防止绝缘油延轴杆向外渗油，所以绝缘油杯不能放在烤箱里高温烘烤。别称;高压绝缘油杯也称：高压绝缘油耐压试验杯

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！