XJ型双舌弹簧压紧式接地棒技术参数

XJ型双舌弹簧压紧式接地棒主要部件由导线弯钩线来，或母排平口线夹，跨接短路线接地尾线，接线鼻，汇流管，接地端线夹或五防闭锁夹头，接地钢纤以及接地操作棒等组成。线夹采用优质热铜（或熟铝）压铸表面抛光与线鼻紧固连接，导线是《携带型短路接地线》的重要组成部分；本厂生产的XJ型的技术性能超过法国同类产品，为高低压电力输电线路和电气设备停电检修的安全提供了可靠的保障。接地操作棒采用机械强度，绝缘性能俱佳的进口玻璃纤维环氧树脂管按型式需求进行配制。

XJ型分为分相式和组合式两种。适用电压：500V 、10kV 、35kV 、110kV 、220kV 、500kV 等。适用于发电厂，供电、电讯、铁路、地铁等变电用户及施工单位，同时可按要求定制特殊规格接地线。

技术参数

（1）10KV高压接地线 绝缘杆部分长度：700 mm 握手部分长度：300 mm 金属接头部分长度：50 mm 节数：1 杆径：30mm 总长（不包括线夹）：1050 mm

（2）35KV接地线 标称截面：25mm2 总根数：810 平均直径（mm）：0.2mm 计算截面：（mm2）：25.43 金属接头部分长度：50 mm 节数：1 杆径：30mm

（3）110KV高压接地线 标称截面：35mm2 总根数：1136 平均直径（mm）：0.2mm 计算截面：（mm2）：35.67 绝缘杆部分长度：1360 mm 握手部分长度：700 mm 金属接头部分长度：140 mm 节数：2 杆径：30mm 总长（不包括线夹）：2200 mm

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！