YJ42型稳压电源应用特点

YJ42型稳压电源是电位差计电源，具有*的稳定性，是一台理想的计量器具的辅助电源。

直流稳压电源技术指标

1、输出电压：2V、4V   6V

2、输出电流：100mA

3、输出电压稳定性:  通电预热1～2小时：        ≦1×10-6/1min

4、输入交流电压： 220V

5、功耗：≦15w

6、尺寸： 130×160×300

稳压电源具有光电控制的稳压系统，因而稳定度*，是配电位差计的理想稳压器。

直流稳压电源用途

引可广泛应用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、直流电机、充电设备等。　（1)可用于各种电子设备老化，如PCB板老化，家电老化，各类IT产品老化，CCFL老化，灯管老化　(2)适用于需要自动定时通、断电，自动记周期数的电子元件的老化、测试　(3)电解电容器脉冲老练　(4)电阻器，继电器，马达等测试老练　(5)整机老练；电子元器件性能测试，例行试验

注意事项

为防止漏磁干扰,稳压器与使用设备之间放置距离不应少于2米.各种磁性记录,碟,卡等应远离本机2米之外，以防意外磁化. 2.稳压器一般包括输入端子(A,B,C),输出端子(a,b,c,n),屏蔽,铁芯壳接地端子.这些端子在稳压系统已正确联接. 3.如负载不平衡度超过20%时在轻载的一相并联一个电阻性负载使之平衡.同样,如果输入端的线电压的不平衡度大于10%时也会影响本机的稳压性能,这时也应从输入端设置单相调压器使输入端的线电压基本平衡.输入电压及负荷两平衡度不超过上述范围,输出线电压不平衡≤5%. 4.当负载设备有短路时,用户需关机检查,消除短路故障后再另行开机. 5.连续工作时间较长时,机器有一定的温升,其指示值会稍为下降,略低于实际电压值. 6.应放在通风较好的位置,若通风条件较差的,请在室内装上换气扇。

附：ZX79D+兆欧表标准电阻器技术指标

品牌/型号：征原/ZX79D

是否提供加工定制：是

测量范围：ZX79D （MΩ）

类型：指针式电阻测量仪表

兆欧表标准电阻器专为绝缘电阻表检定而设计，用于检定额定电压≤5000V的绝缘电阻表的示值误差，符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。

电阻调整范围：79C+:0～121111.110MΩ zui小步进值：1000Ω

79D+:0～121111.1110MΩ zui小步进值：100Ω

准确度：×100Ω、×1KΩ、×10KΩ、×100KΩ、×1MΩ、

×10MΩ：±0.2％， ×100MΩ：±01％, ×1000MΩ：±2％

外形尺寸：530×250×170mm

专为绝缘电阻表检定而设计，用于检定额定电压≤5000V的绝缘电阻表的示值误差，符合国家JJG622-97《绝缘电阻表检定规程》。

电阻调整范围：79C+:0～121111.110MΩ zui小步进值：1000Ω

79D+:0～121111.1110MΩ zui小步进值：100Ω

准确度：×100Ω、×1KΩ、×10KΩ、×100KΩ、×1MΩ、

×10MΩ：±0.2％， ×100MΩ：±01％, ×1000MΩ：±2％

外形尺寸：530×250×170mm

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！