- GTB系列千式高压试验变压器技术参数

- GTB系列千式高压试验变压器采用环氧真空浇铸及CD型铁芯结构工艺，可有效地削弱漏磁，确保绝缘强度各提高抗湿能力，具有重量轻、体积小、推携带放便、造型美观及免维修，性能可靠等特点。是油浸式高压试验奕压器的换代产品。

- 技术参数

- 1、输出容量：0.5-20KVA

- 2、输出电压：10-100KV

- 3、输出电压波形：工频：正弦波

- 4、表面温升：<70%

- 5、空载损耗：0.2%-0.35%

- 6、间接运行时间：1-5分钟

- 附：SZSB-SF6气体试验变压器主要功能和特点

- 1、本产品采用六砩化硫（SF6）气体作为绝缘介质。它是油浸式轻型试验变压器的换代产品，可广泛用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。特别适用于在野外及高原山区地带使用该产品具有以下物点：

- 2、体积小、重量轻（比同等级油浸试验变压器轻40%-65%）

- 3、洁净、无油污、勿需维护

- 4、不受恶劣气候环境影响，现场搬运勿须静止即可做试验

- 5、绝缘强度明显高于油浸试验变压器，电晕极小

- 技术参数

- 1、产品类型：交流、交直流、交流串级、交直流串级

- 2、电压等级：10-600KV

- 3、容量范围：0-1600KVA

- 4、空载电流：<7%

- 5、阻抗电压：<8%

- 6、额定电压局放重：<5PC

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！