讲解耐压测试仪采用互感器法测电压中的误差

耐压测试仪采用互感器法测电压,其综合误差由互感器的误差和二次侧指示表(电压表)的误差两部分组成。一般情况下，测量用鼎升电力标准互感器（标准电压互感器、标准电流互感器）具有较高的准确度，通常在0.5级以上。如果互感器的准确度比指示表高两个等级以上,则它的误差可忽略不计。与互感器配套的电压表除了考虑它的误差因素以外还应满足如下两个条件:

1.电压表的量程尽可能与互感器的额定二次电压一致;

2.电压表的总阻抗应在互感器额定允许范围内。

提醒：电压互感器法只适用于测量交流电压值。

电压互感器与电力变压器相似，能把高电压变成低电压,只是其目的是用于测量电压值。测量用标准电压互感器,其额定一次电压常为500V、1kV、1.5kV、2kV、3kV、5kV、6kV、10kV等量限,要满足测试的要求,其额定二次电压通常有100V和220V等多种,可选配通用电压表进行测量。

耐压测试仪主要用于对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐压能力进行测试,该耐压测试仪能调整试验电压的大小,并可设定击穿电流。本文根据检定规程的技术要求,推荐几种输出电压的检测方法。耐压测试仪适用于各种电机、仪器仪表以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、标准支持GB4706.1-2005,SJT11384-2008。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！